## 已购或拟购仪器
仪器采购清单
采购单位名称：肇庆医学高等专科学校
编号 | 平台 | 仪器名称 | 计量单位 | 数量 | 型号 | 厂家 | 生产地 | 可开展项目
1 | 药学 | UPS | 套 | 1 | 城堡系列C6KS | 山特 | 中国 | 1、药物有效成分提取、分离、分析 2、农药残留检测
2 |  | 色谱柱 | 支 | 1 | NH2 | Zorbax | 美国
3 |  | 色谱柱 | 支 | 1 | SAX | Zorbax | 美国
4 |  | 电脑 | 台 | 1 | T4900v | 联想 | 中国
5 |  | 液相色谱仪 | 台 | 1 | 1260 | 美国安捷伦 | 美国
6 |  | 打印机 | 台 | 1 | （HP） LaserJet Pro CP1025 | 惠普 | 中国
7 |  | 超声震荡仪 | 台 | 1 | DS-8510DT | 上海生析超声仪器有限公司 | 中国
8 |  | 打印机 | 台 | 1 | （HP） LaserJet Pro CP1025 | 惠普 | 中国
9 |  | 空气除湿机 | 台 | 1 | （PHILIPS） DE4202/00 | 飞利浦 | 中国
10 | PCR平台 | 迷你掌中宝离心机 | 台 | 1 | LX300 | 海门其林贝尔 | 中国 | 1、 细菌菌株构建（感受态细胞制备）； 2、 文库/载体构建 含送检测序（TA克隆）； 3、 各类样本的DNA、RNA提取/纯化； 4、 SNP检测； 5、 实时定量PCR（荧光PCR仪待）、RT-PCR及其它PCR服务；
11 |  | 金属浴 | 台 | 1 | K30-b | 杭州奥盛 | 中国
12 |  | 单道可调移液器 （P5000、1000、100、20） | 套 | 1 | PIPETMAN | 法国吉尔森 | 法国
13 |  | 涡旋器 | 台 | 1 | Vortex-Genie2 | Scientific Industries | 美国
14 |  | 台式高速离心机 | 台 | 1 | Micro21 | 美国热电 | 德国
15 |  | 冷冻冰柜（-20℃） | 台 | 1 | 冷柜BC/BD-829HK | 海尔 | 中国
16 |  | 冷藏冰柜（4℃） | 台 | 1 | SC-390 | 海尔 | 中国
17 |  | 便携式生物废液抽取系统 | 台 | 1 | Biovac240 | 台湾Rocker | 中国
18 |  | 核酸蛋白测定仪 | 台 | 1 | SimpliNano | 美国GE | 英国
19 |  | 迷你掌中宝离心机 | 台 | 1 | LX300 | 海门其林贝尔 | 中国
20 |  | 电脑 | 台 | 1 | T4900v | 联想 | 中国
21 |  | 凝胶成像系统 | 台 | 1 | Tanon4100 | 上海天能 | 中国
22 |  | 琼脂糖水平电泳仪、电泳槽 | 套 | 1 | DYCP-31DN | 北京六一 | 中国
23 |  | 垂直板电泳仪、电泳槽 | 套 | 1 | DYCZ-24B | 北京六一 | 中国
24 |  | 单道可调移液器 （P5000、1000、100、20） | 套 | 1 | PIPETMAN | 法国吉尔森 | 法国
25 |  | 微波炉 | 台 | 1 | （Galanz） P70D20P-N9(W0) | 格兰仕 | 中国
26 |  | 称量天平 | 台 | 1 | CP153 | 奥豪斯 | 中国
27 |  | 常规冰箱（4℃和-20℃） | 台 | 1 | BCD-248WDPM | 海尔 | 中国
28 |  | 恒温水浴箱 | 台 | 1 | HH-3A | 常州高德 | 中国
29 |  | 电脑 | 台 | 1 | T4900v | 联想 | 中国
30 |  | 梯度PCR扩增仪 | 台 | 1 | Veriti | 美国ABI | 新加坡
31 |  | 迷你掌中宝离心机 | 台 | 1 | LX300 | 海门其林贝尔 | 中国
32 |  | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | Quantstudio 3 | ABI | 美国
33 |  | PH计 | 台 | 1 | Five Easy Plus | 梅特勒 | 中国
34 |  | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | RHbasic2 | 德国IKA | 中国
35 |  | 单道可调移液器 （P5000、1000、100、20） | 套 | 1 | PIPETMAN | 法国吉尔森 | 法国
36 |  | 冷冻冰柜（-20℃） | 台 | 1 | 冷柜BC/BD-829HK | 海尔 | 中国
37 |  | 冷藏冰柜（4℃） | 台 | 1 | SC-390 | 海尔 | 中国
38 |  | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 5424R | Eppendorf | 德国
39 |  | 迷你掌中宝离心机 | 台 | 1 | LX300 | 海门其林贝尔 | 中国
40 |  | 涡旋混合器 | 台 | 1 | QL-866 | 海门其林贝尔 | 中国
41 | 公用 | 乐视TV（Letv） | 台 | 1 | Max70 | 乐视 | 中国 | 1、学术分享与办公； 2、仪器使用培训
42 |  | 电脑（笔记本） | 台 | 1 | ThinkPad X250 (20CLA06BCD) | 联想 | 中国
43 |  | 打印机 | 台 | 1 | （HP） LaserJet Pro CP1025 | 惠普 | 中国
44 | 病理（形态学）实验平台 | 石蜡包埋机 | 台 | 1 | HistoCore Arcadia | Leica/中国 | 中国 | 1、常规的组织制片：石蜡切片、冰冻切片，涂片、磨片、等组织制片方法； 2、染色及特殊染色： 1）酶细胞化学的样本制作； 2）免疫组化学； 3）细胞、组织的染色。 4）HE染色及特殊组织染色制作； 3、免疫组织化学； 4、高分辨率数码显微图像采集高分辨数码图像采集、爆光、色调，色差可调，直观输出满意图像。
45 |  | 组织脱水机(单篮） | 台 | 1 | TP1020 | Leica/中国 | 中国
46 |  | 冰冻切片机 | 台 | 1 | CM1950 | Leica/德国 | 德国
47 |  | 石蜡切片机 | 台 | 1 | RM2235 | Leica/中国 | 中国
48 |  | 摊烘烤片一体机 | 台 | 1 | GH2002 | 西安瑞丰 | 中国
49 |  | 常规冰箱（4℃和-20℃） | 台 | 1 | BCD-248WDPM | 海尔 | 中国
50 |  | 微波炉 | 台 | 1 | （Galanz） P70D20P-N9(W0) | 格兰仕 | 中国
51 |  | 普通光学显微镜 | 台 | 1 | XSP-2C | 上海光学 | 中国
52 |  | 奥林巴斯三目显微镜+摄像系统 | 台 | 1 | BX53 | 奥林巴斯 | 日本
53 |  | 电脑（台式） | 台 | 2 | T4900v | 联想 | 中国
54 |  | 单道可调移液器 （1000、200、100、10） | 套 | 1 |  | Eppendorf艾本德 | 德国
55 | 蛋白质实验平台和其它理化实验平台 | 全自动洗板机 | 台 | 1 | wellwash | 美国热电 | 中国 | 蛋白质平台 1、重组基因工程菌可溶性表达蛋白的分离纯化； 2、重组基因工程菌包涵体表达蛋白的分离纯化； 3、多抗的分离纯化； 4、单克隆抗体的分离纯化； 5、天然蛋白的分离纯化； 理化实验平台 1、天然药物的提取、分离、纯化 2、基本理化实验。
56 |  | 涡旋器 | 台 | 1 | Vortex-Genie2 | Scientific Industries | 美国
57 |  | 生物样品均质器 | 台 | 1 | Fastprep-24 5G | 美国MP | 新加坡
58 |  | 恒温水浴箱 | 台 | 1 | DK-8D | 上海一恒 | 中国
59 |  | PH计 | 台 | 1 | Five Easy Plus | 梅特勒 | 中国
60 |  | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | RHbasic2 | 德国IKA | 中国
61 |  | 台式超速冷冻离心机 | 台 | 1 | ST-16R | 美国热电 | 美国
62 |  | 生物安全柜 | 台 | 1 |  |  | 中国
63 |  | 通风橱 | 台 | 3 |  |  | 中国
64 |  | 高速落地式离心机 | 台 | 1 | LYNX 6000 | Thermo/德国 | 德国
65 |  | 电导率仪 | 台 | 1 | FE30 | 梅特勒 | 中国
67 |  | 酶标仪 | 台 | 1 | Multiskan FC | 美国热电 | 中国
68 |  | 八道可调移液器 | 套 | 1 | PIPETMAN L | 法国吉尔森 | 法国
69 |  | 常规冰箱（4℃和-20℃） | 台 | 1 | BCD-248WDPM | 海尔 | 中国
70 |  | 超声波清洗器 | 台 | 1 | SB-5200DTN | 宁波新芝 | 中国
71 |  | 单道可调移液器 （1000、200、100、10） | 套 | 1 |  | Eppendorf艾本德 | 德国
72 |  | 脱色摇床 | 台 | 1 | TS-2 | 其林贝尔 | 中国
73 |  | 迷你掌中宝离心机 | 台 | 1 | LX300 | 海门其林贝尔 | 中国
74 |  | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | RE2000A | 雅荣 | 上海
75 |  | 低温冷却液循环泵 | 台 | 1 | DL-3005 | 新艺 | 宁波
76 |  | 超声波清洗机 | 台 | 1 | SB25-12D | 新艺 | 宁波
77 |  | 土壤化肥快速检测仪 | 台 | 1 | TPY-8A | 托普 | 浙江
78 |  | 土壤水份、温度、盐分、PH四参数速测仪 | 台 | 1 | TZS-PHW-4 | 托普 | 浙江
79 |  | 万分之一电子天平 | 台 | 1 | FA124 | 恒平 | 上海
80 |  | 氮气发生器 | 台 | 1 | NA-300A | 中兴汇利 | 北京
81 |  | 氮吹仪 | 台 | 1 | MD200-1 | 盛蓝 | 江苏
82 |  | 超声波清洗器 | 台 | 1 | SB-5200DT | 新艺 | 宁波
83 |  | 数控计滴自动部分收集器 | 台 | 1 | SBS-160 | 青浦沪西 | 上海
84 |  | 悬臂式恒速强力电动搅拌机 | 台 | 1 | MYP2011-50 | 梅颖普 | 上海
85 |  | 高速离心机 | 台 | 1 | TGL-16B | 安亭 | 上海
86 |  | 循环水真空泵 | 台 | 1 | SHZ-D(III) | 予华 | 工艺
87 |  | 迷你掌中宝离心机 | 台 | 1 | LX300 | 海门其林贝尔 | 中国
88 | 公用 | 干燥箱 | 台 | 1 | OMS100 | 美国热电 | 德国 | 1、所有平台的辅助
89 |  | 高压高温灭菌锅 | 台 | 1 | SQ510C | 日本YAMATO | 中国
90 |  | 十万分之一精密分析天平 | 台 | 1 | MS205DU | 梅特勒 | 瑞士
91 |  | 称量天平 | 台 | 1 | CP153_Textile | 奥豪斯 | 中国
92 |  | 智能超低冰箱（-80℃） | 台 | 1 | 88500v | Thermo | 美国
93 |  | 智能超低冰箱（-80℃） | 台 | 1 |  | 海尔 | 中国
94 |  | 超纯水仪 | 台 | 1 | Milli-Q Direct-8 | 美国Millipore密理博 | 法国
95 |  | 制冰机 | 台 | 1 | Scotsman AF-103AS | 意大利斯科茨曼 | 中国
96 | 细胞平台 | 小型台式离心机 | 台 | 1 | Labofuge 400R | 美国热电 | 德国 | 1、细胞培养； 2、可联合蛋白平台、病理平台或PCR平台开展大型项目
97 |  | 倒置相差显微镜 | 台 | 1 | Dmil | Leica | 中国
98 |  | 红外接种环灭菌器 | 支 | 1 | LabServ | 美国热电 | 中国
99 |  | 液氮罐 | 台 | 1 | YDS-50B-125 | 豫新航空 | 中国
100 |  | CO2培养箱 | 台 | 1 | 160i | Thermo | 德国
101 |  | CO2培养箱 | 台 | 1 | MCO-15AC | Panasonic | 日本
102 |  | CO2罐 | 套 | 1
103 |  | 生物安全柜 | 台 | 1 | 1379 | 美国热电 | 中国
104 |  | 单道可调移液器 （1000、200、100、10） | 套 | 1 |  | Eppendorf艾本德 | 德国
105 |  | 涡旋混合器 | 台 | 1 | QL-866 | 海门其林贝尔 | 中国
106 |  | 冷冻冰柜（-20℃） | 台 | 1 | 冷柜BC/BD-829HK | 海尔 | 中国
107 |  | 冷藏冰柜（4℃） | 台 | 1 | SC-390 | 海尔 | 中国
108 | 微生物平台 | 干燥箱 | 台 | 1 | OMS100 | 美国热电 | 德国 | 1、微生物检测或相关的鉴定； 2、细菌菌株构建（感受态细胞制备）； 3、分子克隆。
109 |  | 高压高温灭菌锅 | 台 | 2 | SQ510C | 日本YAMATO | 中国
110 |  | 干烤箱 | 台 | 1 | DHG-9055A | 上海一恒 | 中国
111 |  | 生物洁净工作台 | 台 | 1 | BCM-1300A | 苏州安泰 | 中国
112 |  | 恒温摇床 | 台 | 1 | DHZ-C | 江苏太仓 | 中国
113 |  | 水平调速摇床 | 台 | 2 | ZP-300 | 江苏太仓 | 中国
114 |  | 生化培养箱 | 台 | 1 | IGS100 | 美国热电 | 美国
115 |  | 红外接种环灭菌器 | 支 | 1 | LabServ | 美国热电 | 中国
116 |  | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 5424R | Eppendorf | 德国
117 |  | 单道可调移液器 （1000、200、100、10） | 套 | 1 |  | Eppendorf艾本德 | 德国
118 |  | 涡旋混合器 | 台 | 1 | QL-866 | 海门其林贝尔 | 中国
119 |  | 生化培养箱 | 台 | 1 | MIR-263-PC | Panasonic | 日本
120 |  | 红外接种环灭菌器 | 支 | 1 | LabServ | 美国热电 | 中国
121 |  | 单道可调移液器 （1000、200、100、10） | 套 | 1 |  | Eppendorf艾本德 | 德国
122 |  | 涡旋混合器 | 台 | 1 | QL-866 | 海门其林贝尔 | 中国
123 | 动物实验室 | NKG-3纬度+时间定时开关 计时器 | 个 | 1 | NKG-3 | GONABB共博电气 | 中国 | 1、建简单动物模型。
124 | 蛋白平台 | 暗室灯 | 台 | 2 |  | 广东粤华 | 中国 | 1、western blot （设备采购中）
125 |  | BioRad通用电源 | 台 | 1 | PowerPac universa | BioRad | 美国
126 |  | 小型垂直电泳槽 | 套 | 1 | Mini-Proteam Tetra | BioRad | 美国
127 |  | 小型转印槽 | 套 | 1 | Mini Trans-Blot Cell | BioRad | 美国
注：蓝色标记的表示已招标但未到货的设备；红色标记的为正在走申购流程的设备；黑色标记的表示已经到位的设备。

## 配套耗材
仪器采购清单
采购单位名称：肇庆医学高等专科学校
编号 | 平台 | 耗材名称 | 备注
1 | 药学 | Marker笔 | 已购
2 |  | 中性笔 | 已购
3 |  | 一次橡胶手套 | 已购
4 |  | 一次薄膜手套 | 已购
5 |  | 温湿度计 | 已购
6 |  | 4L装HPLC乙腈 | 已购
7 |  | 500mL色谱纯异丙醇 | 已购
8 |  | 4L装色谱纯甲醇 | 已购
9 |  | 10公斤食用油桶 | 已购
10 | PCR平台 | Marker笔 | 已购
11 |  | 中性笔 | 已购
12 |  | 一次橡胶手套 | 已购
13 |  | 一次薄膜手套 | 已购
14 |  | 96孔双面板 | 已购
15 |  | 96孔PCR管盒 | 已购
16 |  | 封口袋 | 已购
17 |  | 各种规格枪头盒 | 已购
18 |  | 一次性吸管 | 已购
19 |  | 各种规格滤芯吸头 | 已购
20 |  | 各种规格吸头 | 已购
21 |  | 1.5mL离心管 | 已购
22 |  | 0.5mL PCR管 | 已购
23 |  | 0.2mL PCR管 | 已购
24 |  | 一次性活性碳口罩 | 已购
25 |  | 无尘帽子 | 已购
26 |  | 防静电衣服 | 已购
27 |  | 纸巾（卷纸） | 已购
28 |  | 废液缸 | 已购
29 |  | 挂钩 | 已购
30 |  | 拖带 | 已购
31 |  | 扫把 | 已购
32 |  | 垃圾铲 | 已购
33 |  | 垃圾篓 | 已购
34 |  | 擦车毛巾 | 已购
35 |  | 定时器 | 已购
36 |  | 一次性医用橡胶手套 | 已购
37 |  | 擦镜纸 | 已购
38 |  | 琼脂糖（BIOWEST AGAROSE） | 已购
39 |  | DL2000 DNA Marker | 已购
40 | 病理（形态学）实验平台 | Marker笔 | 已购
41 |  | 中性笔 | 已购
42 |  | 一次橡胶手套 | 已购
43 |  | 一次薄膜手套 | 已购
44 |  | 纸巾（卷纸） | 已购
45 |  | 废液缸 | 已购
46 |  | 挂钩 | 已购
47 |  | 拖带 | 已购
48 |  | 扫把 | 已购
49 |  | 垃圾铲 | 已购
50 |  | 垃圾篓 | 已购
51 |  | 擦车毛巾 | 已购
52 |  | 15mL离心管架 | 已购
53 |  | 50mL离心管架 | 已购
54 |  | 镊子 | 已购
55 |  | 剪刀 | 已购
56 |  | 实验托盘 | 已购
57 |  | 量筒（10ml，25ml，50ml，100ml，1000ml） | 已购
58 |  | 移液管（1，2，5，10，25和50mL） | 已购
59 |  | 移液管架 | 已购
60 |  | 吸耳球（30、60、90、120 ml） | 已购
61 |  | 试剂瓶 | 已购
62 |  | 封口袋 | 已购
63 |  | 石蜡 | 已购
64 |  | 二甲苯 | 已购
65 |  | 丙酮 | 已购
66 |  | 盐酸 | 已购
67 |  | 装片盒 | 已购
68 |  | 毛笔 | 已购
69 |  | 染色缸 | 已购
70 |  | 免疫组化湿盒20片装 | 已购
71 |  | Marker笔 | 已购
72 |  | 中性笔 | 已购
73 |  | 一次橡胶手套 | 已购
74 |  | 一次薄膜手套 | 已购
75 |  | 纸巾（卷纸） | 已购
76 |  | 废液缸 | 已购
77 |  | 挂钩 | 已购
78 |  | 拖带 | 已购
79 |  | 扫把 | 已购
80 |  | 垃圾铲 | 已购
81 |  | 垃圾篓 | 已购
82 |  | 擦车毛巾 | 已购
83 |  | 15mL管架 | 已购
84 |  | 50mL管架 | 已购
85 |  | 镊子 | 已购
86 |  | 剪刀 | 已购
87 |  | 实验托盘 | 已购
88 |  | 封口袋 | 已购
89 |  | 擦镜纸 | 已购
90 |  | 封口袋 | 已购
91 |  | 实验托盘 | 已购
92 | 蛋白质实验平台和其它理化实验平台 | Marker笔 | 已购
93 |  | 中性笔 | 已购
94 |  | 一次橡胶手套 | 已购
95 |  | 一次薄膜手套 | 已购
96 |  | 96孔双面板 | 已购
97 |  | 97孔板 | 已购
98 |  | 封口袋 | 已购
99 |  | 枪头盒(5000、1000、100、10μL） | 已购
100 |  | 一次性吸管 | 已购
101 |  | 滤芯吸头（0.1-10μL) | 已购
102 |  | 滤芯吸头(100-1000μL) | 已购
103 |  | 滤芯吸头(1-200μL) | 已购
104 |  | 吸头（0.1-10μL) | 已购
105 |  | 吸头(100-1000μL) | 已购
106 |  | 吸头(1-200μL) | 已购
107 |  | 1.5mL离心管 | 已购
108 |  | 0.5mL PCR管 | 已购
109 |  | 0.2mL PCR管 | 已购
110 |  | 一次性活性碳口罩 | 已购
111 |  | 无尘帽子 | 已购
112 |  | 防静电衣服 | 已购
113 |  | 纸巾（卷纸） | 已购
114 |  | 废液缸 | 已购
115 |  | 挂钩 | 已购
116 |  | 小贮物架 | 已购
117 |  | 拖带 | 已购
118 |  | 扫把 | 已购
119 |  | 垃圾铲 | 已购
120 |  | 垃圾篓 | 已购
121 |  | 擦车毛巾 | 已购
122 |  | 定时器 | 已购
123 |  | 封口袋 | 已购
124 |  | 实验托盘 | 已购
125 |  | 量筒（10ml，25ml，50ml，100ml，1000ml） | 已购
126 |  | 移液管（1，2，5，10，25和50mL） | 已购
127 |  | 移液管架 | 已购
128 |  | 吸耳球（30、60、90、120 ml） | 已购
129 |  | 试剂瓶（规格？） | 已购
130 |  | 锥形瓶 | 已购
131 |  | 烧杯 | 已购
132 |  | 酒精 | 已购
133 |  | 无水乙醇 | 已购
134 |  | 盐酸 | 已购
135 |  | 硫酸 | 已购
136 |  | 氢氧化钠 | 已购
137 |  | 氯化钠 | 已购
138 |  | 试管刷 | 已购
139 |  | 消毒水 | 已购
140 |  | 洗洁精 | 已购
141 | 公用 | 清洁毛刷 | 已购
142 |  | 药匙 | 已购
143 |  | 500度耐高温手套 | 已购
144 |  | 拖带 | 已购
145 |  | 扫把 | 已购
146 |  | 垃圾铲 | 已购
147 |  | 全开大张牛皮纸 | 待购
148 |  | 培养皿 | 已购
149 |  | 培养皿灭菌筒 | 已购
150 |  | 灭菌盒 | 已购
151 |  | 橡皮筋 | 已购
152 | 细胞平台 | Marker笔 | 已购
153 |  | 中性笔 | 已购
154 |  | 一次橡胶手套 | 已购
155 |  | 一次薄膜手套 | 已购
156 |  | 96孔双面板 | 已购
157 |  | 97孔板 | 已购
158 |  | 封口袋 | 已购
159 |  | 枪头盒(5000、1000、100、10μL） | 已购
160 |  | 一次性吸管 | 已购
161 |  | 滤芯吸头（0.1-10μL) | 已购
162 |  | 滤芯吸头(100-1000μL) | 已购
163 |  | 滤芯吸头(1-200μL) | 已购
164 |  | 吸头（0.1-10μL) | 已购
165 |  | 吸头(100-1000μL) | 已购
166 |  | 吸头(1-200μL) | 已购
167 |  | 1.5mL离心管 | 已购
168 |  | 0.5mL PCR管 | 已购
169 |  | 0.2mL PCR管 | 已购
170 |  | 2mL 冻存管 | 已购
171 |  | 一次性活性碳口罩 | 已购
172 |  | 无尘帽子 | 已购
173 |  | 防静电衣服 | 已购
174 |  | 纸巾（卷纸） | 已购
175 |  | 废液缸 | 已购
176 |  | 挂钩 | 已购
177 |  | 小贮物架 | 已购
178 |  | 拖带 | 已购
179 |  | 扫把 | 已购
180 |  | 垃圾铲 | 已购
181 |  | 垃圾篓 | 已购
182 |  | 擦车毛巾 | 已购
183 |  | 定时器 | 已购
184 |  | 封口袋 | 已购
185 |  | 实验托盘 | 已购
186 |  | 量筒（10ml，25ml，50ml，100ml，1000ml） | 已购
187 |  | 移液管（1，2，5，10，25和50mL） | 已购
188 |  | 移液管架 | 已购
189 |  | 吸耳球（30、60、90、120 ml） | 已购
190 |  | 试剂瓶 | 已购
191 |  | 锥形瓶 | 已购
192 |  | 封口膜 | 已购
193 |  | 细胞培养瓶 | 已购
194 |  | 培养皿 | 已购
195 |  | 脱脂棉 | 已购
196 |  | 纱布 | 已购
197 |  | 棉线 | 已购
198 |  | 酒精灯 | 已购
199 |  | 温湿度计 | 已购
200 |  | 培养皿 | 已购
201 |  | 烧杯 | 已购
202 |  | 酒精 | 已购
203 | 微生物平台 | Marker笔 | 已购
204 |  | 中性笔 | 已购
205 |  | 一次橡胶手套 | 已购
206 |  | 一次薄膜手套 | 已购
207 |  | 96孔双面板 | 已购
208 |  | 97孔板 | 已购
209 |  | 封口袋 | 已购
210 |  | 枪头盒(5000、1000、100、10μL） | 已购
211 |  | 一次性吸管 | 已购
212 |  | 滤芯吸头（0.1-10μL) | 已购
213 |  | 滤芯吸头(100-1000μL) | 已购
214 |  | 滤芯吸头(1-200μL) | 已购
215 |  | 吸头（0.1-10μL) | 已购
216 |  | 吸头(100-1000μL) | 已购
217 |  | 吸头(1-200μL) | 已购
218 |  | 1.5mL离心管 | 已购
219 |  | 0.5mL PCR管 | 已购
220 |  | 0.2mL PCR管 | 已购
221 |  | 一次性活性碳口罩 | 已购
222 |  | 无尘帽子 | 已购
223 |  | 防静电衣服 | 已购
224 |  | 纸巾（卷纸） | 已购
225 |  | 废液缸 | 已购
226 |  | 挂钩 | 已购
227 |  | 拖带 | 已购
228 |  | 扫把 | 已购
229 |  | 垃圾铲 | 已购
230 |  | 垃圾篓 | 已购
231 |  | 擦车毛巾 | 已购
232 |  | 定时器 | 已购
233 |  | 封口袋 | 已购
234 |  | 实验托盘 | 已购
235 |  | 量筒（10ml，25ml，50ml，100ml，1000ml） | 已购
236 |  | 移液管（1，2，5，10，25和50mL） | 已购
237 |  | 移液管架 | 已购
238 |  | 吸耳球（30、60、90、120 ml） | 已购
239 |  | 试剂瓶（规格？） | 已购
240 |  | 锥形瓶 | 已购
241 |  | 封口膜 | 已购
242 |  | 脱脂棉 | 已购
243 |  | 纱布 | 已购
244 |  | 棉线 | 已购
245 |  | 酒精灯 | 已购
246 |  | 酒精 | 已购
247 |  | 全开大张牛皮纸 | 待购
248 |  | 橡皮筋 | 已购
249 |  | 试管刷 | 已购
250 |  | 消毒水 | 已购
251 |  | 洗洁精 | 已购
252 | 动物实验室 | 大老鼠笼 | 待购
253 |  | NKG-3纬度+时间定时开关 计时器 | 已购
注：红色标记为准备买但尚未到货的耗材，黑色标记的为已经采购的耗材。